Разработка системы обработки данных для переносного мюонного плотномера
Выполнил: Сизов М. М.
Научный руководитель: к.т.н. Зюбин В. Е.

---
Актуальность
Один из основных параметров грунта, от которых зависит количество проектных работ – его плотность
Текущий повсеместно используемый метод(контактный) обладает следующими недостатками :
  - Локальный характер измерения
  - Большой объем бурильных работ

---
Мюонный плотномер
- Схема
  - Счетчик
  - Сцинтиллятор
  - ФЭУ

---
Способ измерения
Мюонный плотномер измеряет поток естественной космической радиации (мюонов) на разных глубинах.
Средняя плотность грунта рассчитывается по тарировочной кривой ослабления радиации от глубины в воде (в метрах водного эквивалента).

---
Цель
Разработка системы обработки данных для мюонного плотномера

---
Задачи
- Анализ специфики измерений мюонным плотномером
- Формулировка требований к системе автоматизации
- Определение способов генерации синтетических данных
- Определение алгоритмов построения тарировочных кривых
- Разработка архитектуры системы автоматизации и интерфейса пользователя
- Реализация системы автоматизации обработки данных плотномера

---
Вид аппроксимирующей функции
- Зависимость интенсивности потока мюонов от глубины в метрах водного эквивалента
- По тарировочным данным:
  - Интенсивность монотонно убывает с глубиной
  - Вторая производная монотонна
- Из общих соображений имеем классическую задачу туннелирования частицы через потенциальный барьер
- Поиск кривых в виде суммы экспонент
sum from{i=0} to{N} a_i cdot func e^{-b_i t}

---
Генерация данных
Программный пакет MUSIC (MUon SImulation Code), основанный на методе Монте-Карло для симуляции одиночных мюонов
Генерация на основе известной целевой функции (случайная генерация коэффициентов экспонент с добавлением шума)

---
Критерий оценки
err = f[a,b, x_j] - y_j , где err - это разность
s[a,b] = sum from{j=0} to{M} {{ldline err rdline ^ 2} over {min[f[a,b, x_j],y_j] }}
- Штраф отрицательной разности выше, чем штраф положительной
- Штраф для большего значения интенсивности меньше, чем штраф для меньшего значения интенсивности (меньшие погрешности от «мягкой» компоненты излучения, большие погрешности при небольших интенсивностях)

---
Подходы к аппроксимации функций(и их недостатки)
- Подход основанный на алгоритме Прони
  - Возникновение комплексных гармоник
- Подход на основе жадного алгоритма
  - Ошибки на данных без шума
- Численный перебор коэффициентов экспонент
  - Экспоненциальная зависимость от количества экспонент
- Подход на основе решения нелинейной задачи минимальных квадратов
  - Неустойчивость к локальным минимумам

---
Результатытестирования

---
Комбинированный алгоритм

---
Архитектура системы автоматизации

---
Модель измерений, учитывающая взаимовлияние измерений
p_{i+1} = {1} over {3} {%rho_{i+1} (h+1)^2 cot(%theta_{i+1}) - %rho_{i} h^2 cot(%theta_i) } over {(h+1) ^ 2 cot(%theta_{i+1}) - h^2 cot(%theta_i)}

---
Интерфейс оператора

---
Результаты
- Разработан и реализован алгоритм построения тарировочной кривой
- Разработан и реализован пилотный вариант интерфейса управления
- Разработан метод позволяющий учитывать взаимовлияние измерений

---
Публикации по теме работы
- Миронов В.С., Петухов В.Д., Гензе П.А., Петухов Ю.В. Патент RU 2375695 С1. Датчик µ-мезонного скважинного плотномера // Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. 2008
- Зюбин В.Е., Сизов М.М. : «Алгоритм аппроксимации тарировочных данных переносного плотномера» XVII Международная открытая научная конференция «Современные проблемы информатизации-2013»
- Сизов М.М. : «Разработка алгоритма построения тарировочной кривой для переносного мюонного плотномера» 51 Международная Научная Студенческая Конференция

---
Спасибо за внимание